工事仕様書の作成について

１　仕様書について

仕様書は、適用する工事標準仕様書等を定めることとし、原則として東京都建築工事標準仕様書・東京都電気設備工事標準仕様書・東京都機械設備工事標準仕様書を使用すること。

※複数の標準仕様書を用いる場合は、上記の標準仕様書を最優先とする旨、明記すること。

２　特記仕様書について

特記仕様書には、以下の事項を記載すること。

（１）シックハウス対策(室内環境測定調査)【参考資料２】

「東京都特記仕様書より抜粋　化学物質の濃度測定」（参考資料２）を参考とし、調査方法等を明記すること。

（２）写真の整理【参考資料３】

「東京都財務局工事記録写真撮影要領」(参考資料３)によることとし、特に隠蔽部分は隠蔽前の状況を確実に記録に残すよう、明記すること。